## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: | Rede Adutora de Água Bruta | REFERENCIAL DE PREÇOS:
|  | LOCAL: | São Pedro de Rates, Distrito de Guaçuí-ES | SINAPI: Jan/18 - CESAN: Jan/18 - BDI: 25,00%
CONVÊNIO: TC/PAC 0118/2011
2018-03-20
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
| ORGÃO | CÓDIGO
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1.25 | 1.2619
01.01 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 419.65 | 3357.2 | 335.72 | 419.65
01.02 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 99 | 1.35 | 133.65 | 1.08 | 1.35
01.03 | CESAN | 7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | und x m | 5 | 1225 | 6125 | 1236.66 | 1224.998
01.04 | CESAN | 7010100040 | BARRACAO FECHADO DEPOSITO/ALMOXARIFADO | m² | 9 | 308.55 | 2776.95 | 311.49 | 308.5526
[6 empty] | Total do Item | 12392.8
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
02.01 | CESAN | 7020100010 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | m | 1360.1 | 1.43 | 1944.943 | 1.44 | 1.4264
02.02 | CESAN | 7020100080 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m | 1360.1 | 1.34 | 1822.534 | 1.35 | 1.3373
[6 empty] | Total do Item | 3767.477
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01 | CESAN | 7030100450 | CONES DE SINALIZACAO | undxdia | 1500 | 1.22 | 1830 | 1.23 | 1.2184
03.02 | CESAN | 7030100430 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | undxdia | 750 | 1.08 | 810 | 1.09 | 1.0797
[6 empty] | Total do Item | 2640
4 |  |  | ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS
04.01 | CESAN | 7050100010 | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | m² | 30 | 11.01 | 330.3 | 11.11 | 11.0052
04.02 | CESAN | 7030100040 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | m² | 21.6 | 75.81 | 1637.496 | 76.53 | 75.8083
[6 empty] | Total do Item | 1967.796
5 |  |  | ESGOTAMENTO
05.01 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO | h | 352 | 49.65 | 17476.8 | 39.72 | 49.65
05.02 | SINAPI | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 264 | 6.2 | 1636.8 | 4.96 | 6.2
[6 empty] | Total do Item | 19113.6
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
06.01 | SINAPI | 36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 1360.1 | 69.39 | 94377.339 | 55.51 | 69.3875
06.02 | CESAN | 170100250 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 | m | 1360.1 | 5.68 | 7725.368 | 5.73 | 5.676
06.03 | SINAPI | 94501 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 564.75 | 2259 | 451.8 | 564.75
06.04 | SINAPI | 51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | und | 6 | 59.99 | 359.94 | 47.99 | 59.9875
06.05 | SINAPI | 3867 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | und | 10 | 66.89 | 668.9 | 53.51 | 66.8875
06.06 | SINAPI | 1827 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 100 /DE 110MM | und | 4 | 62.81 | 251.24 | 50.25 | 62.8125
06.07 | SINAPI | 1839 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 100 /DE 110MM | und | 4 | 61.05 | 244.2 | 48.84 | 61.05
06.08 | SINAPI | 1793 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 4" | und | 4 | 461.11 | 1844.44 | 368.89 | 461.1125
06.09 | SINAPI | 41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | und | 4 | 107.64 | 430.56 | 86.11 | 107.6375
06.10 | SINAPI | 10447 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | und | 2 | 2209.08 | 4418.16 | 1767.26 | 2209.075 | SINAPI - 03/15
06.11 | SINAPI | 1780 | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA FEMEA REF. 4" | und | 2 | 442.3 | 884.6 | 353.84 | 442.3
06.12 | SINAPI | 73796/007 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 545.89 | 545.89 | 436.71 | 545.8875
06.13 | SINAPI | 73795/007 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 482.9 | 482.9 | 386.32 | 482.9
06.14 | SINAPI | 73795/015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 684.71 | 684.71 | 547.77 | 684.7125
06.15 | COMP. | 3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 231.19 | 2774.28
06.16 | CESAN | 2140100476 | REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 200MM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | und | 30 | 92.97 | 2789.1 | 5.73 | 5.676 | CESAN/15
06.17 | CESAN | 140101013 | REPARO TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 100 | 172.05 | 17205 | 5.73 | 5.676 | CESAN/15
[6 empty] | Total do Item | 137945.627
7 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
07.01 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 979.27 | 14.66 | 14356.0982 | 11.73 | 14.6625
07.02 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 652.86 | 26.78 | 17483.5908 | 21.42 | 26.775
07.03 | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA P/ COLCHÃO DE AREIA | m3 | 315.74 | 74.76 | 23604.7224 | 59.81 | 74.7625
07.04 | CESAN | 7040100380 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | m3xkm | 326.41 | 0.78 | 254.5998 | 0.79 | 0.78255
[6 empty] | Total do Item | 55699.0112
8 |  |  | OBRA CIVIL
08.01 | CESAN | 7210100050 | RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS | m² | 1632.12 | 11.34 | 18508.2408 | 11.45 | 11.342
08.02 | CESAN | 7210100140 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC SEXTAV | m² | 1632.12 | 22.55 | 36804.306 | 22.76 | 22.5454
08.03 | CESAN | 2170100052 | ANCORAGEM DA TUBULACAO COM CONCRETO ARMADO | m³ | 4.6 | 2329 | 10713.4 |  | 0 | CESAN 03/15
08.04 | SINAPI | 74162/001 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM | und | 3 | 126.86 | 380.58 | 101.49 | 126.8625
08.05 | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | und | 4 | 337.95 | 1351.8 | 270.36 | 337.95
08.06 | CESAN | 7070100290 | CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 | m³ | 4.92 | 468.69 | 2305.9548 | 473.35 | 468.8862
08.07 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 295.2 | 7.24 | 2137.248 | 5.79 | 7.2375
08.08 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 37.62 | 64.53 | 2427.6186 | 51.62 | 64.525
08.09 | SINAPI | 73937/001 | GOBOGÓ DE CONCRETO( ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 1.92 | 106.01 | 203.5392 | 84.81 | 106.0125
08.10 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.32 | 520.98 | 687.6936 | 416.78 | 520.975
08.11 | SINAPI | 87496 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM) | m² | 38.1 | 79.24 | 3019.044 | 63.79 | 79.7375
08.12 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, NAS DIMENSÕES 1,00X2,10M, INCLUSIVE CADEADO | m² | 2.1 | 252.28 | 529.788 | 201.82 | 252.275
08.13 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 16.2 | 42.85 | 694.17 | 34.28 | 42.85
08.14 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 16.2 | 73.69 | 1193.778 | 58.95 | 73.6875
08.15 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_06/2014 | m² | 76.2 | 3.18 | 242.316 | 2.54 | 3.175
08.16 | SINAPI | 87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 76.2 | 56.8 | 4328.16 | 45.44 | 56.8
08.17 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 76.2 | 9.58 | 729.996 | 7.66 | 9.575
08.18 | SINAPI | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | und | 1 | 173.2 | 173.2 | 138.56 | 173.2
08.19 | SINAPI | 73953/002 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 1 | 66.68 | 66.68 | 53.34 | 66.675
08.20 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | und | 2 | 149.6 | 299.2 | 119.68 | 149.6
08.21 | SINAPI | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 59.18 | 59.18 | 47.34 | 59.175
08.22 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 16.49 | 32.98 | 13.19 | 16.4875
08.23 | SINAPI | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 107.86 | 107.86 | 86.29 | 107.8625
08.24 | COMP. | 1 | Bomba centrifuga trifásica 10CV | und | 1 | 6372 | 6372
08.25 | COMP. | 2 | Quadro de comando completo com reles, contador, disjuntores, chaves, sinaleiros, canaleta, trilho, prensa, cabos, terminais e etc. | und | 1 | 1259.63 | 1259.63
[6 empty] | Total do Item | 206026.3854
[5 empty] | Valor Total |  | 439552.6966
Quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos
MARCELLO LOUGOM RODOLFO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS
ENG.CIVIL CREA 037620/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: Rede Adutora de Água Bruta
LOCAL: Distrito de São Pedro de Rates - Guaçuí-ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | PRAZO EM MÊSES | [5 empty] | Valor Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | MOBILIZAÇÃO | 12392.8 | LICITAÇÃO | 7492.8 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 12392.8 | 0
|  |  |  | 60.46% | 9.885% | 9.885% | 9.885% | 9.885% | 100%
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 3767.477 | PRAZO EM MÊSES 6: 3767.477 | 3767.477 | 0
|  |  | PRAZO EM MÊSES 6: 100% | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2640 |  | 528 | 792 | 528 | 528 | 264 | 2640 | 0
|  |  |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
4 | ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS | 1967.796 |  | 393.5592 | 590.3388 | 393.5592 | 393.5592 | 196.7796 | 1967.796 | 0
|  |  |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
5 | ESGOTAMENTO | 19113.6 |  | 3822.72 | 5734.08 | 3822.72 | 3822.72 | 1911.36 | 19113.6 | 0
|  |  |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 137945.627 |  | 27589.1254 | 41383.6881 | 27589.1254 | 27589.1254 | 13794.5627 | 137945.627 | 0
|  |  |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
7 | MOVIMENTO DE TERRA | 55699.0112 |  | 11139.8022 | 16709.7034 | 11139.8022 | 11139.8022 | 5569.9011 | 55699.0112
|  |  |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100%
8 | OBRA CIVIL | 206026.3854 |  | 11409.08 | 11409.08 | 61069.41 | 61069.41 | 61069.41 | 206026.39 | -0.0046
|  |  |  | 5.538% | 5.538% | 29.64% | 29.64% | 29.64% | 100%
| TOTAL | 439552.6966 | [6 empty] | 439552.7012 | bar: PRAZO EM MÊSES 3 to PRAZO EM MÊSES 4
Valor das Parcelas |  |  |  | 62375.0868 | 77843.8903 | 105767.6168 | 105767.6168 | 87798.4904
| Valor Acumulado |  |  | 62375.0868 | 140218.9771 | 245986.5939 | 351754.2108 | 439552.7012
| Porcentagem Simples |  |  | 14.19% | 17.71% | 24.06% | 24.06% | 19.97%
Porcentagem Acumulada |  |  |  | 14.19% | 31.9% | 55.96% | 80.03% | 100%